⚡ DR 시뮬레이션 대시보드 사용 설명서 수요반응(DR) 발령 시 예상 이익 계산 도구 ¦ 제조 공장 에너지 담당자용

| 📅 작성일 2026년 3월 | 📋 버전 v1.0 | 🏭 대상 제조 공장 에너지·ESG 담당자 |
| --- | --- | --- |

📋 목차

| 1 | 이 대시보드는 무엇인가요? | 2p |
| --- | --- | --- |
| 2 | 대시보드 목적 | 2p |
| 3 | 사용 방법 (단계별) | 3p |
| 4 | 입력값 설명 — 확정값 vs 추측값 | 4p |
| 5 | 결과 읽는 방법 | 5p |
| 6 | 용어 설명 (초등학생도 이해할 수 있게!) | 6p |
| 7 | 자주 묻는 질문 (FAQ) | 7p |

1️⃣  이 대시보드는 무엇인가요?

💡 핵심 한 줄 요약 "DR(수요반응) 발령이 오면 우리 공장이 얼마나 이익을 얻는지 미리 계산해주는 도구입니다."

DR(수요반응)이란?

⚡ 여름철이나 겨울철에 전기가 부족해지면, 한국전력(한전)이 공장에 이렇게 말해요:

🏭 한전 → 공장 : "지금 전기가 모자라요! 잠깐 전기를 좀 줄여주세요~"

그러면 공장이 전기 사용량을 줄여주는 대신, 한전이 보상금(정산금)을 줍니다. 이 약속을 DR(수요반응, Demand Response)이라고 해요!

이 대시보드가 하는 일

| 💰 DR 보상금(정산금) 미리 계산 한전이 얼마나 줄지 예상해봅니다 | 💡 전기요금 절감액 확인 전기를 줄이면 요금도 줄어들어요 |
| --- | --- |
| 🌿 탄소 감축량 계산 환경에도 좋은 효과를 숫자로 확인해요 | 📊 한눈에 비교 차트와 카드로 쉽게 결과를 볼 수 있어요 |

2️⃣  대시보드 목적

누가 사용하나요?

| 사용자 | 활용 목적 |
| --- | --- |
| 🏭 제조 공장 에너지 담당자 | DR 발령 시 예상 이익 사전 계산, DR 참여 여부 판단 |
| 🌿 ESG 담당자 (대기업) | 탄소 감축 효과를 숫자로 측정 → ESG 보고서 작성에 활용 |
| 📊 경영진 보고용 | 연간 DR 수익 전망치 확인 → 투자 의사결정 지원 |

3️⃣  사용 방법 (단계별)

Step 1 ¦ 데이터 입력 방식 선택

| ✏️ 직접 입력 | 숫자를 직접 타이핑합니다. 데이터 파일이 없어도 OK! 평균 전력 사용량(kWh)만 알면 됩니다. |
| --- | --- |

| 📁 CSV 파일 업로드 | 과거 전력 데이터 파일을 업로드합니다. 더 정확한 결과를 얻을 수 있어요. (파일 형식: 날짜, 시간, 평균(kWh) 컬럼 필요) |
| --- | --- |

Step 2 ¦ DR 발령 조건 입력

| 📅 발령 월 | DR이 발생하는 달을 선택합니다. (여름·겨울에 많이 발령됩니다) |
| --- | --- |

| ⏰ 감축 시작/종료 시간 | 한전이 전기를 줄여달라고 요청하는 시간 범위입니다 |
| --- | --- |

| 💰 DR 정산 단가 | 전력 1kWh를 줄일 때 한전이 주는 보상금 (한전 계약서 확인) |
| --- | --- |

| 📉 감축 목표율 | 평소보다 몇 % 줄일지 설정합니다 |
| --- | --- |

| 🔢 월 DR 발령 횟수 | 한 달에 몇 번 DR이 발령되는지 |
| --- | --- |

| 📆 연간 DR 발령 월 수 | 1년 중 DR이 발령되는 달 수 |
| --- | --- |

Step 3 ¦ 공장 전력 정보 입력 (직접 입력 방식일 때)

| ⚡ 시간당 평균 전력 사용량 | DR 발령 시간대에 공장이 평균적으로 사용하는 전력량(kWh)을 입력합니다 |
| --- | --- |

Step 4 ¦ 시뮬레이션 실행

| ▶️ 버튼 클릭 | "🚀 DR 시뮬레이션 실행" 버튼을 클릭하면 바로 결과가 나타납니다! |
| --- | --- |

Step 5 ¦ 결과 확인

| 📊 상단 4개 카드 | 감축량 / DR 정산금 / 전기요금 절감 / 탄소 감축 수치 |
| --- | --- |

| 📈 진행 바 | CBL 대비 감축 목표를 시각적으로 표시 |
| --- | --- |

| 🧮 정산 상세 | 계산 과정 상세 내역 (어떻게 계산했는지 확인 가능) |
| --- | --- |

| 📉 차트 | CBL vs 감축 목표 비교 그래프 |
| --- | --- |

| 🌿 ESG 탄소 | 연간 탄소 감축 효과 및 탄소 비용 절감액 |
| --- | --- |

4️⃣  입력값 설명 — 확정값 vs 추측값

⚠️ 중요한 구분! • 확정값: 법이나 한전 공식 기준으로 정해진 값 → 바꾸지 않아도 됩니다 • 추측값: 회사마다 다를 수 있는 값 → 실제 계약서나 담당자 확인이 필요합니다

✅  확정된 값 (공식 기준)

| 항목 | 값 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| CBL 계산 방식 | 직전 10 평일 중 상위 4일 평균 | 한전 DR 공식 계산 기준 |
| 전력량 요금 단가 | 한전 고압A 선택I 요금표 | 한전 고시 요금 (엑셀 파일 자동 로드) |
| 탄소 배출계수 | 0.4781 kgCO₂/kWh | 환경부 고시 2022년 기준 |
| 부가가치세 | 10% | 세법 기준 |
| 전력산업기반기금 | 3.7% | 전기사업법 기준 |

⚠️  추측값 (사용자 확인 필요)

| 항목 | 기본값 | 왜 추측인가요? | 확인 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| DR 정산 단가 | 300원/kWh (기본값) | 실제 한전 DR 계약서 확인 필요 | 한전 DR 담당자 문의 |
| 감축 목표율 | 15% (기본값) | 공장마다 다름 | 현장 에너지 담당자 협의 |
| 월 DR 발령 횟수 | 2회 (기본값) | 계약 조건에 따라 다름 | 한전 DR 계약 조건 확인 |
| 연간 DR 발령 월 수 | 4개월 (기본값) | 연도·지역별 다름 | 한전 DR 발령 이력 확인 |
| 탄소 가격 | 10,000원/톤 | 시장 가격 참고값 | 한국 ETS 시장 가격 참고 |

5️⃣  결과 읽는 방법

📊 상단 4개 결과 카드

| ⚡ 1회 총 감축량 단위: kWh 이번 DR 발령에서 줄이는 전력량 합계 (= 시간당 감축량 × DR 발령 시간 수) | 💰 DR 정산금 단위: 원 한전이 공장에 지급하는 보상금 (= 총 감축량 × DR 정산 단가) |
| --- | --- |
| 💡 전기요금 절감 단위: 원 전기를 덜 써서 아끼는 전기요금 (= 시간당 감축량 × 한전 요금 단가) | 🌿 탄소 감축 단위: kgCO₂ 줄어드는 이산화탄소 배출량 (= 총 감축량 × 0.4781 kgCO₂/kWh) |

🧮 총 이익 계산 공식

총 예상 이익 (1회) = DR 정산금 + 전기요금 절감액 연간 DR 총 이익 = 총 예상 이익 (1회) × 월 DR 발령 횟수 × 연간 DR 발령 월 수

📈 차트 읽는 법

• 파란 막대 (CBL): 평소 전력 사용량 기준선 — 이것을 "기준값"으로 사용해요

• 초록 막대 (감축 목표): DR 발령 시 줄인 후의 목표 전력량

• 두 막대의 차이: 이 부분이 실제로 "감축된 전력"이에요!

6️⃣  용어 설명 (초등학생도 이해할 수 있게!)

| 용어 | 영어/약어 | 쉬운 설명 |
| --- | --- | --- |
| DR (수요반응) | Demand Response | 한전이 "전기 좀 줄여주세요~" 하고 공장에 요청하는 것이에요. 공장이 도와주면 한전이 보상금을 줘요! |
| 발령 | - | "한전이 공식적으로 요청을 보내는 것"입니다. 마치 선생님이 "지금 조용히 하세요!"라고 말하는 것처럼요. |
| CBL (기준 부하) | Customer Baseline Load | 평소에 공장이 사용하는 전력의 기준 값입니다. 직전 10 평일 중 전력 사용량이 많았던 상위 4일의 평균이에요. |
| 정산금 | - | 전기를 줄여준 것에 대해 한전이 지급하는 보상금입니다. 전력 감축량 × 정산 단가로 계산해요. |
| 배출계수 | 0.4781 kgCO₂/kWh | 전기를 1kWh 쓸 때 나오는 이산화탄소(CO₂)의 양이에요. 환경부가 정해준 공식 수치입니다. |
| ESG | E(환경) S(사회) G(지배구조) | 기업이 환경·사회·윤리적으로 잘 운영되고 있는지 보여주는 지표예요. 탄소 감축이 E(환경) 부분에 해당합니다. |
| kWh | kilowatt-hour | 전력 사용량의 단위예요. 1kWh는 1,000W짜리 전자기기를 1시간 쓴 것과 같아요. |
| 피크 | Peak | 전력 사용이 가장 많은 시간대를 말해요. 주로 여름 낮 시간(14~17시), 겨울 저녁(18~21시)이에요. |
| 경부하 / 중간부하 / 최대부하 | - | 전력 사용량에 따라 시간대를 나눈 것이에요. • 경부하: 전기를 적게 쓰는 시간 (새벽 등) • 중간부하: 보통 쓰는 시간 • 최대부하: 가장 많이 쓰는 시간 (요금이 가장 비쌈!) |
| 한전 (KEPCO) | 한국전력공사 | 우리나라 전기를 관리하는 공공기관이에요. DR 계약을 맺고 정산금을 지급합니다. |
| ETS | 배출권거래제 (Emissions Trading Scheme) | 기업이 온실가스를 얼마나 배출할 수 있는지 권리를 사고파는 시장이에요. 탄소 가격(10,000원/톤)이 여기서 결정돼요. |

7️⃣  자주 묻는 질문 (FAQ)

❓ Q1. 데이터가 없어도 사용할 수 있나요?

✅ 네! "✏️ 직접 입력" 방식을 선택하면 평균 전력 사용량(kWh)만 알면 됩니다. 과거 데이터 파일이 없어도 충분히 시뮬레이션할 수 있어요.

❓ Q2. CSV 파일 형식이 어떻게 되나요?

✅ 아래 컬럼이 필요합니다: • 날짜: YYYYMMDD 형식 (예: 20240715) • 시간: 0~23 숫자 • 평균: kWh 단위의 시간당 평균 전력 사용량 UTF-8 또는 EUC-KR 인코딩을 모두 지원합니다.

❓ Q3. DR 정산 단가를 모르면 어떻게 하나요?

✅ 한전 DR 담당자에게 문의하거나 DR 계약서를 확인하세요. 계약서가 없을 경우 임시로 기본값 300원/kWh를 사용해도 됩니다. (단, 실제 값과 다를 수 있습니다)

❓ Q4. 결과가 실제와 다를 수 있나요?

✅ 네. DR 정산 단가, 감축 목표율, 월 DR 발령 횟수 등 추측값에 따라 결과가 달라집니다. 실제 한전 DR 계약 조건을 입력할수록 결과가 정확해집니다.

❓ Q5. CBL이 너무 낮게 나와요. 왜 그런가요?

✅ CBL은 직전 10 평일의 상위 4일 평균으로 계산됩니다. CSV 파일의 해당 월 데이터가 부족하면 CBL 계산이 정확하지 않을 수 있어요. 최소 10개 평일 데이터가 있는 달을 선택하세요.

❓ Q6. 탄소 배출계수(0.4781)는 언제 업데이트되나요?

✅ 환경부가 매년 고시합니다. 현재 대시보드는 2022년 기준값을 사용합니다. 최신 값은 환경부 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

📐 대시보드 구조도

아래 구조도는 DR 시뮬레이션 대시보드의 전체 흐름을 보여줍니다. 입력값이 어떻게 처리되어 결과로 나오는지 한눈에 볼 수 있어요.

전체 흐름도

| 1️⃣ 입력 데이터 입력 방식 선택 | • ✏️ 직접 입력 (평균 kWh) • 📁 CSV 파일 업로드 (과거 데이터) |
| --- | --- |

▼

| 2️⃣ 조건 DR 발령 조건 설정 | • 📅 발령 월 선택 • ⏰ 감축 시간 범위 • 💰 DR 정산 단가 • 📉 감축 목표율 (%) • 🔢 월 발령 횟수 / 연간 발령 월 수 |
| --- | --- |

▼

| 3️⃣ 계산 시뮬레이션 엔진 | • CBL 산출 (10평일 상위 4일 평균) • 감축량 계산 (CBL × 감축 목표율) • DR 정산금 계산 • 전기요금 절감 계산 • 탄소 감축 계산 |
| --- | --- |

▼

| 4️⃣ 결과 결과 화면 출력 | • 📊 4개 결과 카드 (감축량/정산금/절감/탄소) • 📈 CBL vs 감축 목표 차트 • 🧮 정산 상세 내역 • 🌿 ESG 연간 탄소 감축 효과 |
| --- | --- |

데이터 흐름 상세

| 시작 |  | 결과 | 계산 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 입력값 | → | CBL 계산 | 직전 10 평일 데이터 또는 직접 입력한 평균 kWh 사용 |
| CBL | → | 감축량 산출 | CBL × (1 - 감축 목표율 %) = 감축 후 목표 전력 감축량 = CBL - 목표 전력 |
| 감축량 | → | DR 정산금 | 총 감축량(kWh) × DR 정산 단가(원/kWh) |
| 감축량 | → | 전기요금 절감 | 시간당 감축량 × 한전 요금 단가 (시간대별 다름) |
| 감축량 | → | 탄소 감축 | 총 감축량 × 0.4781 kgCO₂/kWh (환경부 고시) |
| 모든 결과 | → | 연간 환산 | × 월 DR 발령 횟수 × 연간 DR 발령 월 수 |

📌 이 문서는 DR 시뮬레이션 대시보드(DR_app.py) v1.0 기준으로 작성되었습니다. 문의사항이 있으면 에너지 담당자 또는 IT 담당자에게 연락하세요.